Page Station 5

Microfono paging a 5 zone per i mixer amplificati MMA120X e MMA240X. Stazione microfonica con funzione “CHIME”, indicatore del livello d’uscita, controllo del volume del microfono, connettore RJ45.
Tasto “push to talk”. Alimentazione ± 15 V. Consumo di potenza 6 W. Dimensioni 150 x 45 x 160 mm. Peso 0,7 kg. Modello: Page Station 5. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA