**ATCS-D60**

Distributore segnale all'infrarosso 1 ingresso 2 uscite, connettori BNC per cavo RG59 a 75 ohm di impedenza, perdita di segnale inf.5dB, alimentazione dalla centrale, misure 100x82,6x30mm, peso 167gr

Modello: ATCS-D60 Marca: Audio-Technica. Distributore: SISME spa