PCR8T

DIFFUSORE DA INCASSO 8”, GRIGLIA CON CALAMITA

Woofer da 8 "(200 mm), tweeter da 15 pollici (13 mm), 35 W (16Ω), altoparlanti a soffitto in materiale plastico con trasformatore incorporato da 100 V e griglia senza bordo con fissaggi magnetici.
Potenza nominale 25 W, Potenza selezionabile 35 W - 12,5 – 6,25 W . Sensibilità 90 dB (1 W/1 m)
SPL Massima 105 dB (Pmax/1 m) @ 2420 Hz. Risposta in frequenza 60 Hz – 20 kHz. Dispersione (1000 Hz) 120° conica. Dimensioni ø 250 mm x 95 mm. Peso 1,7 kg. Materiale ABS e acciaio. Colore bianco(RAL 9016). Installazione facile e veloce nei controsoffitti. Design minimalista per ambienti raffinati.

Modello: PCR5T. Marca: AMC. Distributore: SISME SpA